## 1
公 開 類					編製機關	臺中市政府環境保護局
季 報	期間終了1個月內編報					表 號	11222-90-02-2
臺 中 市 河 川 水 質 監 測 結 果
中華民國 115 年 1 月 至 3 月
				水 質 紀 錄
			水 體	採樣	採樣					生 化	化 學	懸 浮
河川名稱	監 測 站 名	監測站編號	分 類			氣溫	水流量	水 溫	pH值	溶氧量	總 氮	總 磷	需氧量	需氧量	固 體	鎘	鉛	鉻	鎳
			等 級	日期	時間					(5天20℃)
				℃	CMS	℃		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L(統計至小數第3位)
旱溪	嘉新橋	1441	丁	01-28-26	10:15	-	-	18.6	8.1	8.6	-	0.494	3.7	19.5	9.8	-	-	-	-
旱溪	倡和橋	1298	丁	01-28-26	11:58	-	-	20.8	8.3	7.0	-	2.15	5.7	37.5	30.3	-	-	-	-
旱溪	六順橋	1438	丁	01-28-26	12:32	-	-	21.9	7.9	8.7	-	0.995	11.3	56.1	72.0	-	-	-	-
大里溪	光正橋	1469	丁	01-28-26	11:27	-	-	19.0	8.3	8.9	-	0.086	1.3	<5.3	<2.5	-	-	-	-
大里溪	大衛橋	1471	丁	01-28-26	13:10	-	-	24.1	7.7	9.0	-	1.20	8.4	37.3	21.7	-	-	-	-
筏子溪	烏橋	1443	丁	01-29-26	11:00	-	-	17.3	7.7	7.7	-	1.50	4.5	31.1	14.3	-	-	-	-
筏子溪	永安橋	1427	丙	01-29-26	11:23	-	-	21.7	7.3	7.9	-	0.406	0.9	<5.3	6.6	-	-	-	-
筏子溪	筏子溪橋	1430	丙	01-29-26	11:48	-	-	21.6	8.1	8.8	-	0.596	1.1	17.2	10.6	-	-	-	-
食水嵙溪	登峰橋	1444	丁	01-28-26	10:48	-	-	19.7	8.2	8.9	-	0.085	1.1	12.4	9.7	-	-	-	-
頭汴坑溪	立仁橋	1445	丁	01-29-26	12:45	-	-	26.8	8.2	8.7	-	1.63	9.9	52.9	24.1	-	-	-	-
草湖溪	西柳橋	1446	丁	01-29-26	12:20	-	-	23.3	7.6	7.3	-	0.361	2.8	22.1	10.0	-	-	-	-
大甲溪	大甲溪出海口	1456	乙	01-29-26	10:30	-	-	19.1	8.2	8.7	-	0.044	0.6	<5.3	24.4	-	-	-	-
大肚溪	中科二期放流口	1458	丁	01-29-26	10:15	-	-	25.5	6.6	8.1	-	55.4	2.4	29.3	14.4	-	-	-	-
大安溪	中科三期放流口	1459	丁	01-29-26	9:48	-	-	25.2	6.9	7.6	-	35.8	0.6	21.4	17.2	-	-	-	-
旱溪排水	康橋	1466	丁	01-28-26	14:45	-	-	23.5	7.7	8.1	-	-	3.6	23.7	11.9	-	-	-	-
綠川	中山綠橋	1419	丁	01-27-26	10:28	-	-	21.3	7.2	8.4	-	-	3.9	11.2	4.8	-	-	-	-
柳川	東山第三柳橋	1422	丁	01-27-26	9:43	-	-	20.8	7.5	6.2	-	-	30.3	85.5	28.3	-	-	-	-
柳川	三民柳橋	1431	丁	01-27-26	11:22	-	-	22.4	7.5	6.2	-	-	11.2	34.7	18.6	-	-	-	-
梅川	英才梅橋	1428	丁	01-27-26	10:55	-	-	22.4	7.5	6.2	-	-	11.2	34.7	18.6	-	-	-	-
黎明溝	黎龍橋	1436	丁	01-27-26	11:55	-	-	23.8	7.3	6.0	-	-	2.4	<5.3	24.9	-	-	-	-
潮洋溪	潮貴橋	1437	丁	01-27-26	12:20	-	-	24.1	7.0	6.9	-	-	5.2	19.1	32.7	-	-	-	-
南邊溪	新文和一橋	1467	丁	01-27-26	12:52	-	-	23.1	8.0	8.7	-	-	2.7	36.6	9.1	-	-	-	-
溫寮溪	美村橋	18	丙	01-27-26	13:22	-	-	22.5	8.6	8.7	-	-	1.7	11.6	26.8	-	-	-	-
米粉寮支線	美田橋	1448	丁	01-27-26	12:40	-	-	22.3	7.8	6.8	-	-	11.9	27.0	4.6	-	-	-	-
梧棲大排	沙鹿大橋	1449	丁	01-27-26	12:10	-	-	22.1	7.4	5.0	-	-	6.8	29.2	9.0	-	-	-	-
梧棲大排	下厝橋	1450	丁	01-27-26	11:40	-	-	21.1	7.5	4.0	-	-	4.8	19.5	11.9	-	-	-	-
安良港大排	永安橋	1452	丁	01-27-26	10:46	-	-	20.8	7.4	5.3	-	-	2.6	15.4	44.5	-	-	-	-
山腳大排	三德橋	1472	丁	01-27-26	10:25	-	-	20.4	7.7	6.4	-	-	3.8	18.3	82.0	-	-	-	-
龍井大排	龍津橋	1454	丁	01-27-26	9:55	-	-	20.5	7.5	6.5	-	-	2.5	11.0	16.0	-	-	-	-
仁民中排	梧南路口	1455	戊	01-27-26	11:07	-	-	19.4	8.5	5.4	-	-	9.9	102	138	-	-	-	-
頂店第二大排	南北八路橋	2002	甲	01-29-26	10:00	-	-	21.3	7.6	7.9	-	-	0.8	<5.3	15.8	-	-	-	-
北汕溪	北汕溪出海口	1463	丁	01-29-26	13:01	-	-	21.4	7.9	7.9	-	-	<1.0	15.8	21.3	-	-	-	-
旱溪	嘉新橋	1441	丁	02-25-26	10:10	-	-	23.2	8.3	6.8	-	0.317	2.5	14.2	32.6	-	-	-	-
旱溪	倡和橋	1298	丁	02-25-26	12:24	-	-	25.5	8.3	5.8	-	0.844	3.6	60.3	33.9	-	-	-	-
旱溪	六順橋	1438	丁	02-25-26	12:49	-	-	26.1	8.0	5.8	-	0.665	5.2	27.3	23.3	-	-	-	-
大里溪	光正橋	1469	丁	02-25-26	11:25	-	-	23.1	8.2	5.6	-	0.212	1.2	12.7	6.2	-	-	-	-
大里溪	大衛橋	1471	丁	02-25-26	13:14	-	-	27.0	7.6	4.9	-	1.58	13.0	37.6	16.7	-	-	-	-
筏子溪	烏橋	1443	丁	02-26-26	10:50	-	-	21.6	7.7	6.4	-	2.49	3.6	17.2	24.6	-	-	-	-
筏子溪	永安橋	1427	丁	02-26-26	11:10	-	-	24.2	7.4	7.2	-	0.419	1.4	<10.0	13.4	-	-	-	-
筏子溪	筏子溪橋	1430	丙	02-26-26	11:35	-	-	23.9	8.0	6.6	-	0.555	1.5	10.2	19.4	-	-	-	-
食水嵙溪	登峰橋	1444	丙	02-25-26	10:43	-	-	20.4	8.3	6.7	-	0.052	0.9	ND	16.4	-	-	-	-
頭汴坑溪	立仁橋	1445	丁	02-26-26	13:40	-	-	29.2	8.4	7.2	-	0.933	2.6	36.4	11.0	-	-	-	-
草湖溪	西柳橋	1446	丁	02-26-26	12:20	-	-	26.2	7.7	5.5	-	0.294	2.4	16.5	14.8	-	-	-	-
大甲溪	大甲溪出海口	1456	乙	02-26-26	10:10	-	-	22.0	8.0	8.4	-	0.040	0.7	<10.0	10.8	-	-	-	-
大肚溪	中科二期放流口	1458	丁	02-26-26	10:10	-	-	27.4	6.7	5.7	-	69.2	1.1	25.6	7.5	-	-	-	-
大安溪	中科三期放流口	1459	丙	02-26-26	10:42	-	-	26.8	7.0	7.7	-	25.1	0.3	27.2	9.5	-	-	-	-
旱溪排水	康橋	1466	丁	02-25-26	13:44	-	-	25.4	7.8	5.4	-	-	2.9	11.2	12.0	-	-	-	-
綠川	中山綠橋	1419	丁	02-25-26	9:52	-	-	22.6	7.5	8.3	-	-	1.9	17.8	8.0	-	-	-	-
柳川	東山第三柳橋	1422	丁	02-25-26	9:21	-	-	21.9	7.8	3.2	-	-	26.1	80.3	28.5	-	-	-	-
柳川	三民柳橋	1431	丁	02-25-26	10:40	-	-	23.1	7.7	6.4	-	-	5.8	22.5	12.3	-	-	-	-
梅川	英才梅橋	1428	丁	02-25-26	10:15	-	-	23.3	7.3	5.5	-	-	4.8	<10.0	5.6	-	-	-	-
黎明溝	黎龍橋	1436	丁	02-25-26	11:05	-	-	24.0	7.8	6.2	-	-	3.4	15.5	21.6	-	-	-	-
潮洋溪	潮貴橋	1437	丁	02-25-26	11:30	-	-	24.2	7.4	6.5	-	-	4.2	13.5	8.2	-	-	-	-
南邊溪	新文和一橋	1467	丁	02-25-26	11:49	-	-	24.3	8.0	7.9	-	-	3.2	29.5	9.0	-	-	-	-
溫寮溪	美村橋	18	乙	02-26-26	9:43	-	-	22.4	8.0	8.1	-	-	1.4	16.7	5.9	-	-	-	-
米粉寮支線	美田橋	1448	丁	02-26-26	10:09	-	-	21.4	7.3	7.1	-	-	1.9	16.0	8.8	-	-	-	-
梧棲大排	沙鹿大橋	1449	丁	02-26-26	10:30	-	-	22.4	7.1	5.1	-	-	4.5	24.8	7.4	-	-	-	-
梧棲大排	下厝橋	1450	丁	02-26-26	10:50	-	-	22.9	7.4	6.0	-	-	3.4	22.4	17.0	-	-	-	-
安良港大排	永安橋	1452	丁	02-26-26	11:25	-	-	23.1	7.7	7.1	-	-	2.1	16.8	30.4	-	-	-	-
山腳大排	三德橋	1472	丁	02-26-26	11:43	-	-	23.3	7.6	6.7	-	-	2.3	20.3	28.0	-	-	-	-
龍井大排	龍津橋	1454	丁	02-26-26	11:57	-	-	24.3	7.4	6.7	-	-	2.0	21.1	17.8	-	-	-	-
仁民中排	梧南路口	1455	戊	02-26-26	11:05	-	-	22.9	8.6	7.4	-	-	18.6	142	356	-	-	-	-
頂店第二大排	南北八路橋	2002	乙	02-26-26	10:58	-	-	23.3	7.7	7.3	-	-	1.0	ND	5.2	-	-	-	-
北汕溪	北汕溪出海口	1463	丁	02-26-26	11:45	-	-	23.7	7.8	7.0	-	-	1.0	-	25.0	-	-	-	-
旱溪	嘉新橋	1441	丁	03-26-26	10:20	-	-	23.1	7.9	8.5	8.17	1.14	3.7	16.9	5.8	<0.0015	<0.0031	<0.0036	0.016
旱溪	倡和橋	1298	丁	03-26-26	12:13	-	-	27.1	8.3	8.5	7.13	2.20	4.2	21.3	19.8	<0.0015	<0.0031	<0.0036	0.012
旱溪	六順橋	1438	丁	03-26-26	12:13	-	-	27.5	7.7	6.8	5.04	0.655	4.3	17.7	11.5	<0.0015	0.003	<0.0036	0.012
大里溪	光正橋	1469	丁	03-26-26	11:30	-	-	23.9	8.2	8.8	3.20	0.306	1.8	18.0	7.2	<0.0015	<0.0031	<0.0036	<0.0033
大里溪	大衛橋	1471	丁	03-26-26	14:10	-	-	27.7	7.4	6.2	7.54	2.49	14.3	43.6	16.8	<0.0015	0.004	<0.0036	0.047
筏子溪	烏橋	1443	丁	03-23-26	11:20	-	-	24.9	7.8	6.6	6.98	1.58	3.7	28.8	18.5	<0.0015	<0.0031	0.0040	0.016
筏子溪	永安橋	1427	丙	03-23-26	11:48	-	-	26.0	7.2	8.7	2.76	0.247	0.5	<10.0	7.6	<0.0015	<0.0031	<0.0036	0.004
筏子溪	筏子溪橋	1430	丙	03-23-26	13:40	-	-	27.6	8.6	8.9	3.29	0.675	0.8	<10.0	23.4	<0.0015	<0.0031	<0.0036	0.004
食水嵙溪	登峰橋	1444	丁	03-26-26	10:52	-	-	22.3	8.4	8.6	2.50	0.091	0.7	5.3	4.4	<0.0015	<0.0031	<0.0036	<0.0033
頭汴坑溪	立仁橋	1445	丁	03-23-26	15:05	-	-	29.7	8.1	7.9	9.58	1.58	3.8	31.2	29.0	<0.0015	<0.0031	<0.0036	0.016
草湖溪	西柳橋	1446	丁	03-23-26	14:34	-	-	29.2	8.0	7.8	3.82	0.271	3.1	19.3	12.5	<0.0015	<0.0031	<0.0036	<0.0033
大甲溪	大甲溪出海口	1456	丁	03-12-26	13:20	-	-	22.6	8.2	8.8	0.92	0.125	0.7	<10.0	14.5	-	-	-	-
大肚溪	中科二期放流口	1458	丁	03-23-26	10:20	-	-	27.3	6.7	7.7	5.54	57.8	0.9	24.5	9.8	<0.0015	<0.0031	<0.0036	0.014
大安溪	中科三期放流口	1459	丁	03-12-26	12:25	-	-	24.8	7.1	8.1	8.62	40.8	0.7	22.5	10.6	-	-	-	-
旱溪排水	康橋	1466	丁	03-26-26	14:55	-	-	27.0	7.7	7.6	-	0.229	1.6	<10.0	5.9	-	-	-	-
綠川	中山綠橋	1419	丁	03-24-26	10:52	-	-	24.2	7.5	8.2	-	1.12	2.1	23.7	38.0	-	-	-	-
柳川	東山第三柳橋	1422	戊	03-24-26	10:15	-	-	22.7	7.7	2.9	-	0.401	3.4	13.5	15.4	-	-	-	-
柳川	三民柳橋	1431	丁	03-24-26	11:45	-	-	25.0	7.6	6.5	-	0.693	13.3	39.3	27.2	-	-	-	-
梅川	英才梅橋	1428	丁	03-24-26	11:14	-	-	24.2	7.3	6.5	-	0.429	5.0	15.0	17.1	-	-	-	-
黎明溝	黎龍橋	1436	丁	03-24-26	12:17	-	-	25.8	7.6	5.4	-	0.401	3.4	13.5	15.4	-	-	-	-
潮洋溪	潮貴橋	1437	丁	03-24-26	14:00	-	-	24.6	7.2	6.7	-	0.175	2.2	11.0	7.6	-	-	-	-
南邊溪	新文和一橋	1467	丁	03-24-26	14:30	-	-	26.2	8.1	7.4	-	1.96	2.6	26.9	4.3	-	-	-	-
溫寮溪	美村橋	18	丙	03-31-26	13:08	-	-	29.5	8.9	8.8	-	0.258	0.7	14.9	9.8	-	-	-	-
米粉寮支線	美田橋	1448	丁	03-31-26	14:50	-	-	28.8	7.6	6.4	-	0.158	3.3	18.8	11.2	-	-	-	-
梧棲大排	沙鹿大橋	1449	丁	03-31-26	12:23	-	-	27.0	7.3	4.5	-	0.884	4.8	32.7	16.6	-	-	-	-
梧棲大排	下厝橋	1450	丁	03-31-26	12:05	-	-	26.0	7.4	5.9	-	0.418	2.3	19.1	16.7	-	-	-	-
安良港大排	永安橋	1452	丁	03-31-26	11:11	-	-	26.7	7.2	4.9	-	0.609	2.1	19.1	8.8	-	-	-	-
山腳大排	三德橋	1472	丁	03-31-26	10:50	-	-	26.2	7.5	5.9	-	0.362	1.8	24.7	26.8	-	-	-	-
龍井大排	龍津橋	1454	丁	03-31-26	10:15	-	-	25.8	7.1	5.2	-	0.435	2.6	23.9	12.8	-	-	-	-
仁民中排	梧南路口	1455	戊	03-31-26	11:29	-	-	27.3	8.5	7.4	-	2.60	22.8	177	286	-	-	-	-
頂店第二大排	南北八路橋	2002	丁	03-12-26	11:35	-	-	21.2	7.6	8.8	-	-	1.2	<10.0	23.8	-	-	-	-
北汕溪	北汕溪出海口	1463	丁	03-12-26	11:06	-	-	19.7	8.0	8.5	-	-	1.7	10.6	22.2	-	-	-	-

## 續完
公 開 類					編製機關	臺中市政府環境保護局
季 報	期間終了1個月內編報					表 號	11222-90-02-2
臺 中 市 河 川 水 質 監 測 結 果（續1完）
中華民國 115 年 1 月 至 3 月
			水 體 / 分 類 / 等 級	採樣 / 日期	採樣 / 時間		水 質 紀 錄
				六價鉻	銅	鋅	錳	導電度	大 腸 / 桿菌群	陰離子 / 界 面 / 活性劑	氨 氮	氯 鹽	總有 / 機碳	正磷 / 酸鹽	濁 度	硝酸鹽氮	亞硝酸鹽氮
河川名稱	監 測 站 名	監測站編號					備 註
				μmho/					mg/L as PO43-
				mg/L(統計至小數第3位)				cm/25℃	個/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		NTU	mg/L	mg/L
旱溪	嘉新橋	1441	丁	01-28-26	10:15	-	-	-	-	354	2.4E+04	-	1.65	-	-	-	-	-	-	-
旱溪	倡和橋	1298	丁	01-28-26	11:58	-	-	-	-	420	1.6E+03	-	2.48	-	-	-	-	-	-	-
旱溪	六順橋	1438	丁	01-28-26	12:32	-	-	-	-	415	1.5E+05	-	2.14	-	-	-	-	-	-	-
大里溪	光正橋	1469	丁	01-28-26	11:27	-	-	-	-	509	9.5E+02	-	0.39	-	-	-	-	-	-	-
大里溪	大衛橋	1471	丁	01-28-26	13:10	-	-	-	-	545	3.0E+05	-	3.24	-	-	-	-	-	-	-
筏子溪	烏橋	1443	丁	01-29-26	11:00	-	-	-	-	526	2.4E+04	-	3.58	-	-	-	-	-	-	-
筏子溪	永安橋	1427	丙	01-29-26	11:23	-	-	-	-	333	1.0E+04	-	0.29	-	-	-	-	-	-	-
筏子溪	筏子溪橋	1430	丙	01-29-26	11:48	-	-	-	-	405	2.9E+03	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-
食水嵙溪	登峰橋	1444	丁	01-28-26	10:48	-	-	-	-	232	3.5E+04	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-
頭汴坑溪	立仁橋	1445	丁	01-29-26	12:45	-	-	-	-	794	2.1E+04	-	5.56	-	-	-	-	-	-	-
草湖溪	西柳橋	1446	丁	01-29-26	12:20	-	-	-	-	634	1.7E+05	-	2.86	-	-	-	-	-	-	-
大甲溪	大甲溪出海口	1456	乙	01-29-26	22:30	-	-	-	-	1,470	4.6E+03	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-
大肚溪	中科二期放流口	1458	丁	01-29-26	10:15	-	-	-	-	5,260	3.5E+04	-	1.50	-	-	151	-	-	-	-
大安溪	中科三期放流口	1459	丁	01-29-26	21:48	-	-	-	-	5,660	1.0E+04	-	0.47	-	-	109	-	-	-	-
旱溪排水	康橋	1466	丁	01-28-26	14:50	-	-	-	-	406	-	-	2.91	-	-	-	-	-	-	-
綠川	中山綠橋	1419	丁	01-27-26	10:28	-	-	-	-	397	-	-	1.93	-	-	-	-	-	-	-
柳川	東山第三柳橋	1422	丁	01-27-26	9:43	-	-	-	-	598	-	-	23.8	-	-	-	-	-	-	-
柳川	三民柳橋	1431	丁	01-27-26	11:22	-	-	-	-	448	-	-	6.40	-	-	-	-	-	-	-
梅川	英才梅橋	1428	丁	01-27-26	10:55	-	-	-	-	390	-	-	2.51	-	-	-	-	-	-	-
黎明溝	黎龍橋	1436	丁	01-27-26	23:55	-	-	-	-	381	-	-	1.38	-	-	-	-	-	-	-
潮洋溪	潮貴橋	1437	丁	01-27-26	12:20	-	-	-	-	372	-	-	2.54	-	-	-	-	-	-	-
南邊溪	新文和一橋	1467	丁	01-27-26	12:52	-	-	-	-	1,050	-	-	2.70	-	-	-	-	-	-	-
溫寮溪	美村橋	18	丙	01-27-26	13:22	-	-	-	-	474	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-
米粉寮支線	美田橋	1448	丁	01-27-26	12:40	-	-	-	-	661	-	-	1.48	-	-	-	-	-	-	-
梧棲大排	沙鹿大橋	1449	丁	01-27-26	12:10	-	-	-	-	386	-	-	3.72	-	-	-	-	-	-	-
梧棲大排	下厝橋	1450	丁	01-27-26	11:40	-	-	-	-	550	-	-	4.87	-	-	-	-	-	-	-
安良港大排	永安橋	1452	丁	01-27-26	10:46	-	-	-	-	416	-	-	3.39	-	-	-	-	-	-	-
山腳大排	三德橋	1472	丁	01-27-26	10:25	-	-	-	-	644	-	-	3.22	-	-	-	-	-	-	-
龍井大排	龍津橋	1454	丁	01-27-26	9:55	-	-	-	-	603	-	-	3.85	-	-	-	-	-	-	-
仁民中排	梧南路口	1455	戊	01-27-26	11:07	-	-	-	-	3,240	-	-	1.06	-	-	-	-	-	-	-
頂店第二大排	南北八路橋	2002	甲	01-29-26	10:00	-	-	-	-	1,050	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-
北汕溪	北汕溪出海口	1463	丁	01-29-26	13:01	-	-	-	-	5,580	-	-	0.71	-	-	-	-	-	-	-
旱溪	嘉新橋	1441	丁	02-25-26	10:10	-	-	-	-	310	3.1E+03	-	0.56	-	-	-	-	-	-	-
旱溪	倡和橋	1298	丁	02-25-26	12:24	-	-	-	-	339	1.5E+04	-	1.41	-	-	-	-	-	-	-
旱溪	六順橋	1438	丁	02-25-26	12:49	-	-	-	-	392	4.8E+04	-	1.19	-	-	-	-	-	-	-
大里溪	光正橋	1469	丁	02-25-26	11:25	-	-	-	-	510	5.0E+03	-	1.79	-	-	-	-	-	-	-
大里溪	大衛橋	1471	丁	02-25-26	13:14	-	-	-	-	554	4.4E+05	-	6.71	-	-	-	-	-	-	-
筏子溪	烏橋	1443	丁	02-26-26	10:50	-	-	-	-	430	2.2E+04	-	1.89	-	-	-	-	-	-	-
筏子溪	永安橋	1427	丁	02-26-26	11:10	-	-	-	-	345	1.1E+04	-	0.58	-	-	-	-	-	-	-
筏子溪	筏子溪橋	1430	丙	02-26-26	11:35	-	-	-	-	387	2.0E+03	-	0.13	-	-	-	-	-	-	-
食水嵙溪	登峰橋	1444	丙	02-25-26	10:43	-	-	-	-	254	7.0E+03	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-
頭汴坑溪	立仁橋	1445	丁	02-26-26	13:40	-	-	-	-	793	1.2E+04	-	4.77	-	-	-	-	-	-	-
草湖溪	西柳橋	1446	丁	02-26-26	12:20	-	-	-	-	602	4.5E+04	-	2.51	-	-	-	-	-	-	-
大甲溪	大甲溪出海口	1456	乙	02-26-26	10:10	-	-	-	-	1,640	8.0E+02	-	0.11	-	-	-	-	-	-	-
大肚溪	中科二期放流口	1458	丁	02-26-26	10:10	-	-	-	-	5,340	3.1E+04	-	1.57	-	-	175	-	-	-	-
大安溪	中科三期放流口	1459	丙	02-26-26	10:42	-	-	-	-	6,800	9.0E+02	-	0.20	-	-	75.3	-	-	-	-
旱溪排水	康橋	1466	丁	02-25-26	13:44	-	-	-	-	384	-	-	2.58	-	-	-	-	-	-	-
綠川	中山綠橋	1419	丁	02-25-26	9:52	-	-	-	-	403	-	-	0.67	-	-	-	-	-	-	-
柳川	東山第三柳橋	1422	丁	02-25-26	9:21	-	-	-	-	1,020	-	-	23.6	-	-	-	-	-	-	-
柳川	三民柳橋	1431	丁	02-25-26	10:40	-	-	-	-	426	-	-	5.33	-	-	-	-	-	-	-
梅川	英才梅橋	1428	丁	02-25-26	10:15	-	-	-	-	412	-	-	4.86	-	-	-	-	-	-	-
黎明溝	黎龍橋	1436	丁	02-25-26	11:05	-	-	-	-	379	-	-	1.49	-	-	-	-	-	-	-
潮洋溪	潮貴橋	1437	丁	02-25-26	11:30	-	-	-	-	396	-	-	2.83	-	-	-	-	-	-	-
南邊溪	新文和一橋	1467	丁	02-25-26	11:49	-	-	-	-	1,120	-	-	3.69	-	-	-	-	-	-	-
溫寮溪	美村橋	18	乙	02-26-26	9:43	-	-	-	-	578	-	-	0.19	-	-	-	-	-	-	-
米粉寮支線	美田橋	1448	丁	02-26-26	10:09	-	-	-	-	462	-	-	0.77	-	-	-	-	-	-	-
梧棲大排	沙鹿大橋	1449	丁	02-26-26	10:30	-	-	-	-	427	-	-	4.04	-	-	-	-	-	-	-
梧棲大排	下厝橋	1450	丁	02-26-26	10:50	-	-	-	-	516	-	-	4.70	-	-	-	-	-	-	-
安良港大排	永安橋	1452	丁	02-26-26	11:25	-	-	-	-	492	-	-	2.42	-	-	-	-	-	-	-
山腳大排	三德橋	1472	丁	02-26-26	11:43	-	-	-	-	546	-	-	2.52	-	-	-	-	-	-	-
龍井大排	龍津橋	1454	丁	02-26-26	11:57	-	-	-	-	574	-	-	2.27	-	-	-	-	-	-	-
仁民中排	梧南路口	1455	戊	02-26-26	11:05	-	-	-	-	2,760	-	-	2.41	-	-	-	-	-	-	-
頂店第二大排	南北八路橋	2002	乙	02-26-26	10:58	-	-	-	-	796	-	-	0.24	-	-	-	-	-	-	-
北汕溪	北汕溪出海口	1463	丁	02-26-26	11:45	-	-	-	-	18,100	-	-	1.41	-	-	-	-	-	-	-
旱溪	嘉新橋	1441	丁	03-26-26	10:20	<0.0036	0.004	0.024	0.018	484	1.4E+05	-	3.91	-	-	-	-	3.54	0.610	-
旱溪	倡和橋	1298	丁	03-26-26	12:13	<0.0036	0.003	0.018	0.024	452	2.0E+04	-	1.30	-	-	-	-	4.49	0.710	-
旱溪	六順橋	1438	丁	03-26-26	12:45	<0.0036	<0.002	0.007	0.018	406	3.2E+05	-	1.75	-	-	-	-	2.60	0.320	-
大里溪	光正橋	1469	丁	03-26-26	11:30	<0.0036	<0.002	0.010	0.133	553	2.5E+03	-	2.13	-	-	-	-	0.84	0.230	-
大里溪	大衛橋	1471	丁	03-26-26	14:10	<0.0036	0.003	0.031	0.047	578	TNTC	-	4.85	-	-	-	-	2.21	0.270	-
筏子溪	烏橋	1443	丁	03-23-26	11:20	<0.0036	0.004	0.015	0.049	570	9.5E+03	-	5.43	-	-	-	-	0.53	0.200	-
筏子溪	永安橋	1427	丙	03-23-26	11:48	<0.0036	<0.002	0.013	0.022	328	1.3E+03	-	0.14	-	-	-	-	2.04	0.010	-
筏子溪	筏子溪橋	1430	丙	03-23-26	13:40	<0.0036	0.003	0.013	0.039	408	8.5E+02	-	0.12	-	-	-	-	2.44	0.030	-
食水嵙溪	登峰橋	1444	丁	03-26-26	10:52	<0.0036	<0.002	0.004	0.014	251	2.5E+04	-	0.13	-	-	-	-	1.98	0.010	-
頭汴坑溪	立仁橋	1445	丁	03-23-26	15:05	<0.0036	<0.002	0.077	0.093	749	4.0E+01	-	5.32	-	-	-	-	2.71	0.880	-
草湖溪	西柳橋	1446	丁	03-23-26	14:34	<0.0036	<0.002	0.009	0.180	612	3.5E+04	-	2.63	-	-	-	-	0.75	0.240	-
大甲溪	大甲溪出海口	1456	丁	03-12-26	13:20	<0.0036	<0.002	0.006	0.212	1,430	<10	-	0.17	-	-	-	-	0.14	0.004	-
大肚溪	中科二期放流口	1458	丁	03-23-26	10:20	<0.0036	0.027	0.045	0.030	5,340	5.4E+05	-	1.57	-	-	177	-	3.80	0.200	-
大安溪	中科三期放流口	1459	丁	03-12-26	12:25	<0.0036	0.015	0.017	0.020	6,480	<10	-	4.98	-	-	123	-	3.52	0.040	-
旱溪排水	康橋	1466	丁	03-26-26	14:55	-	-	-	-	378	2.5E+04	-	1.32	-	-	-	-	-	-	-
綠川	中山綠橋	1419	丁	03-24-26	10:52	-	-	-	-	385	2.0E+03	-	0.77	-	-	-	-	-	-	-
柳川	東山第三柳橋	1422	戊	03-24-26	10:15	-	-	-	-	534	2.4E+06	-	15.4	-	-	-	-	-	-	-
柳川	三民柳橋	1431	丁	03-24-26	11:45	-	-	-	-	446	5.0E+05	-	5.34	-	-	-	-	-	-	-
梅川	英才梅橋	1428	丁	03-24-26	11:14	-	-	-	-	424	TNTC	-	4.82	-	-	-	-	-	-	-
黎明溝	黎龍橋	1436	丁	03-24-26	12:17	-	-	-	-	404	2.0E+05	-	3.18	-	-	-	-	-	-	-
潮洋溪	潮貴橋	1437	丁	03-24-26	14:00	-	-	-	-	375	4.2E+05	-	0.93	-	-	-	-	-	-	-
南邊溪	新文和一橋	1467	丁	03-24-26	14:30	-	-	-	-	1,330	4.5E+04	-	2.53	-	-	-	-	-	-	-
溫寮溪	美村橋	18	丙	03-31-26	13:08	-	-	-	-	454	2.5E+03	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-
米粉寮支線	美田橋	1448	丁	03-31-26	14:50	-	-	-	-	424	3.5E+04	-	0.48	-	-	-	-	-	-	-
梧棲大排	沙鹿大橋	1449	丁	03-31-26	12:23	-	-	-	-	397	1.6E+05	-	5.38	-	-	-	-	-	-	-
梧棲大排	下厝橋	1450	丁	03-31-26	12:05	-	-	-	-	550	1.3E+04	-	4.08	-	-	-	-	-	-	-
安良港大排	永安橋	1452	丁	03-31-26	11:11	-	-	-	-	404	1.5E+03	-	3.45	-	-	-	-	-	-	-
山腳大排	三德橋	1472	丁	03-31-26	10:50	-	-	-	-	515	1.3E+04	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-
龍井大排	龍津橋	1454	丁	03-31-26	10:15	-	-	-	-	618	1.5E+03	-	2.62	-	-	-	-	-	-	-
仁民中排	梧南路口	1455	戊	03-31-26	11:29	-	-	-	-	2,670	9.5E+03	-	1.55	-	-	-	-	-	-	-
頂店第二大排	南北八路橋	2002	丁	03-12-26	11:35	-	-	-	-	816	1.2E+04	-	0.28	-	-	-	-	-	-	-
北汕溪	北汕溪出海口	1463	丁	03-12-26	11:06	-	-	-	-	2,260	<10	-	2.32	-	-	-	-	-	-	-
資料來源：由本局環境檢驗科依據本市河川水質監測資料編製。					中華民國115年4月23日編製
填表說明：1.本表「水質記錄」之空白欄位係填列除上列監測項目外之其他監測項目，並請註明監測項目名稱及統計單位。
2.若各河川水質監測項目監測值因含量極微或受儀器限制無法測出含量值時，請填列儀器所能監測之極限值，並以負值表示。
3.本表編製1份，依統計法規定永久保存，資料透過網際網路上傳至「臺中市公務統計行政管理系統」。
填表			審核					業務主管人員					機關首長
				主辦統計人員